## Pedido de cotización
SOLICITUD DE COTIZACIÓN — XANTRAX S.R.L. (CUIT 30-71457180-6)
Obra: base operativa, taller y depósito de herramientas de pozo — Parque Industrial Capital, Neuquén
Lote / manzana |  | Lote [N° de lote], manzana [N° de manzana] |  |  |  |  | Datos del proveedor (completar)
Contacto para consultas |  | Ignacio Ramallo, socio gerente · +54 9 299 467-5788 · iramallo@xantrax.com.ar |  |  |  |  | Razón social
Fecha límite de respuesta |  | [fecha límite de respuesta] |  |  |  |  | CUIT
Contacto
Condiciones de la cotización | [6 empty] | Fecha de cotización
• | Precios en pesos argentinos (ARS), discriminando el IVA y su alícuota. | [5 empty] | Validez (días)
• | Validez mínima de la oferta: 15 días. | [5 empty] | Forma de pago
• | Indicar plazo de entrega o de ejecución, forma de pago y qué incluye (transporte, montaje, garantía).
• | Cotizar por ítem, con precio unitario y total. Se pueden proponer alternativas técnicas aclarándolas.
• | Las cantidades son de anteproyecto; el proyecto ejecutivo puede ajustarlas.
Código | Tipo de proveedor | Descripción y especificación | Unidad | Cantidad | Fase | Precio unitario sin IVA (ARS) | Alícuota IVA | Total sin IVA (ARS) | Total con IVA (ARS) | Plazo de entrega / observaciones
O-01 | Constructora / naves metálicas | Nave metálica 14 × 25 m (350 m²): fundaciones según estudio de suelos, pórticos metálicos, cerramientos laterales y cubierta de chapa prepintada, altura libre mínima 7 m, estructura dimensionada para monorriel de 3 a 5 t (a instalar en Fase II), canaletas y bajadas pluviales. | gl | 1 | Fase I |  | 21%
O-02 | Constructora / naves metálicas | Piso de hormigón armado H30 para tránsito pesado, con juntas aserradas y terminación llaneada. | m² | 350 | Fase I |  | 21%
O-03 | Constructora / naves metálicas | Portón industrial 8 × 6 m (seccional o corredizo) y puerta peatonal 1 × 2,1 m. | gl | 1 | Fase I |  | 21%
O-04 | Instalador electricista matriculado | Instalación eléctrica interior de la nave: tablero seccional, tomas industriales trifásicos y monofásicos, iluminación LED de nave. | gl | 1 | Fase I |  | 21%
O-05 | Módulos industriales | Módulo administrativo 10 × 6 m (60 m²) de alta aislación térmica: 2 oficinas y sala de reuniones, aberturas con DVH, instalación eléctrica y climatización. Incluye transporte, montaje y fundación. | u | 1 | Fase I |  | 21%
O-06 | Módulos industriales | Módulo de servicios 5 × 8 m (40 m²): vestuarios con duchas, sanitarios y comedor del personal, instalación sanitaria y termotanque. Incluye transporte, montaje y fundación. | u | 1 | Fase I |  | 21%
O-07 | Constructora / naves metálicas | Alero metálico semicubierto 10 × 5 m, altura libre 5,5 m, cubierta de chapa, adosado al frente de la nave. | m² | 50 | Fase I |  | 21%
O-08 | Constructora / naves metálicas | Platea de hormigón impermeable 10 × 5 m con pendiente y rejilla perimetral hacia la cámara separadora de hidrocarburos. | m² | 50 | Fase I |  | 21%
O-09 | Movimiento de suelos | Playón de maniobras: limpieza, compactación y enripiado técnico (espesor según estudio de suelos). | m² | 970 | Fase I |  | 21%
O-10 | Cercos | Cerco perimetral olímpico de 2 m de altura, con postes y alambre tejido. | ml | 172 | Fase I |  | 21%
O-11 | Cercos | Portón vehicular de 8 m (corredizo o de dos hojas) y puerta peatonal de 1,5 m. | gl | 1 | Fase I |  | 21%
O-12 | Instalador electricista matriculado | Conexión eléctrica trifásica, pilar de medición y tablero general (potencia a definir con la distribuidora). | gl | 1 | Fase I |  | 21%
O-13 | Sanitarista matriculado | Conexión de agua y desagüe cloacal (a red o a biodigestor, según factibilidad del PIC). | gl | 1 | Fase I |  | 21%
O-14 | Sanitarista matriculado | Cámara separadora de hidrocarburos para el efluente de lavado, con cámara de toma de muestras. | u | 1 | Fase I |  | 21%
O-15 | Seguridad e higiene | Protección contra incendio: matafuegos, señalización e iluminación de emergencia (Ley 19.587). | gl | 1 | Fase I |  | 21%
O-16 | Geotecnia | Estudio de suelos: ensayos de penetración e informe geotécnico. | gl | 1 | Fase I |  | 21%
O-17 | Profesional matriculado | Proyecto ejecutivo, plano de implantación en CAD, cálculo estructural y dirección de obra. | gl | 1 | Fase I |  | 21%
E-01 | Equipos industriales | Banco de prueba hidrostática para herramientas de pozo, con bomba de alta presión, registrador y recinto o pantalla de protección (presión de trabajo a definir según catálogo de herramientas). | u | 1 | Fase I |  | 21%
E-02 | Equipos industriales | Hidrolavadora industrial de agua caliente. | u | 1 | Fase I |  | 21%
E-03 | Almacenaje industrial | Racks pesados para tubulares y herramientas largas (niveles y capacidad por nivel a definir). | gl | 1 | Fase I |  | 21%
E-04 | Metrología | Herramientas de taller y metrología: calibres, micrómetros, roscas patrón y torquímetros, con certificados de calibración trazables. | gl | 1 | Fase I |  | 21%
E-05 | Informática | Equipos informáticos, red y sistema de trazabilidad de herramientas por códigos QR (etapa inicial). | gl | 1 | Fase I |  | 21%
F2-01 | Maquinaria / concesionario | Autoelevador diésel de 2,5 a 3 t. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1 | Fase II |  | 21%
F2-02 | Equipos de izaje | Monorriel o puente grúa de 3 a 5 t con aparejo eléctrico, sobre la estructura de la nave. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1 | Fase II |  | 21%
F2-03 | Concesionario | Camioneta 4x4 doble cabina. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1 | Fase II |  | 21%
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
Completar solo las celdas amarillas, en los ítems que correspondan a su rubro. La alícuota de IVA viene en 21 %: corregirla si el ítem tributa otra (por ejemplo, 10,5 % en algunos bienes de capital).
Ítems F2-xx: cotización indicativa para una etapa futura.