## Instrucciones
Planilla de cotizaciones — XANTRAX S.R.L.
Base operativa en el Parque Industrial Capital, Neuquén. Respaldo de los montos del Paso 3 de la DDJJ (Fase I: $516 M).
Para qué sirve | Pedir precios a proveedores, comparar hasta 3 ofertas por ítem y ver si la mejor oferta entra en el monto declarado en la DDJJ.
Paso 1 | Completar los datos de contacto y la fecha límite en la hoja «Pedido» (celdas amarillas).
Paso 2 | Filtrar la hoja «Pedido» por «Tipo de proveedor» y enviar a cada proveedor solo sus ítems. No incluye los montos de referencia.
Paso 3 | Cargar cada respuesta en «Comparativo»: datos del proveedor en el bloque superior y precio unitario por ítem (celdas amarillas).
Paso 4 | Revisar «Resumen vs DDJJ»: muestra por línea de presupuesto la mejor oferta, el desvío contra la DDJJ y los ítems sin cotizar.
Celdas a completar | Fondo amarillo. Texto azul = dato cargado a mano (cantidades, referencias). Texto negro = fórmula: no editar.
Comparación sin IVA | Las ofertas se comparan sin IVA. Si un proveedor cotiza con IVA, indicar «Sí» y la alícuota en su bloque: la planilla la descuenta.
Montos de referencia | Salen de la carpeta DDJJ (Paso 3, decisión de declarar $516 M). La DDJJ se declara sin IVA, igual que esta comparación.
Cantidades | Salen del plano de implantación (anteproyecto 1:250). El playón (970 m²) y el cerco (172 ml) se recalculan si cambian los retiros.
Plazo | La DDJJ se presenta el 2/11/2026: las cotizaciones tienen que llegar antes para reemplazar las estimaciones.
Ejemplo de carga en «Comparativo» (formato esperado)
Campo | Ejemplo
Proveedor | Metalúrgica Ejemplo S.A.
CUIT | 30-00000000-0
Contacto | Juan Pérez — 299 400-0000 — compras@ejemplo.com
Fecha de cotización | 30/10/2026
Validez (días) | 15
Precios incluyen IVA | No
Alícuota IVA | 21%
Plazo de ejecución | 120 días desde el anticipo
Forma de pago | 40 % anticipo, saldo por certificado de avance
Precio unitario ítem O-02 (m²) | $ 95.000 (sin IVA) → Total = 95.000 × 350 m² = $ 33.250.000
Los valores del ejemplo son ficticios: solo muestran el formato.

## Pedido
SOLICITUD DE COTIZACIÓN — XANTRAX S.R.L. (CUIT 30-71457180-6)
Obra: base operativa, taller y depósito de herramientas de pozo — Parque Industrial Capital, Neuquén
Lote / manzana |  | Lote [N° de lote], manzana [N° de manzana]
Contacto para consultas |  | Ignacio Ramallo, socio gerente · +54 9 299 467-5788 · iramallo@xantrax.com.ar
Fecha límite de respuesta |  | [fecha límite de respuesta]
Condiciones de la cotización
• | Precios en pesos argentinos (ARS), discriminando el IVA y su alícuota.
• | Validez mínima de la oferta: 15 días.
• | Indicar plazo de entrega o de ejecución, forma de pago y qué incluye (transporte, montaje, garantía).
• | Cotizar por ítem, con precio unitario y total. Se pueden proponer alternativas técnicas aclarándolas.
• | Las cantidades son de anteproyecto; el proyecto ejecutivo puede ajustarlas.
Código | Tipo de proveedor | Descripción y especificación | Unidad | Cantidad | Fase
O-01 | Constructora / naves metálicas | Nave metálica 14 × 25 m (350 m²): fundaciones según estudio de suelos, pórticos metálicos, cerramientos laterales y cubierta de chapa prepintada, altura libre mínima 7 m, estructura dimensionada para monorriel de 3 a 5 t (a instalar en Fase II), canaletas y bajadas pluviales. | gl | 1 | Fase I
O-02 | Constructora / naves metálicas | Piso de hormigón armado H30 para tránsito pesado, con juntas aserradas y terminación llaneada. | m² | 350 | Fase I
O-03 | Constructora / naves metálicas | Portón industrial 8 × 6 m (seccional o corredizo) y puerta peatonal 1 × 2,1 m. | gl | 1 | Fase I
O-04 | Instalador electricista matriculado | Instalación eléctrica interior de la nave: tablero seccional, tomas industriales trifásicos y monofásicos, iluminación LED de nave. | gl | 1 | Fase I
O-05 | Módulos industriales | Módulo administrativo 10 × 6 m (60 m²) de alta aislación térmica: 2 oficinas y sala de reuniones, aberturas con DVH, instalación eléctrica y climatización. Incluye transporte, montaje y fundación. | u | 1 | Fase I
O-06 | Módulos industriales | Módulo de servicios 5 × 8 m (40 m²): vestuarios con duchas, sanitarios y comedor del personal, instalación sanitaria y termotanque. Incluye transporte, montaje y fundación. | u | 1 | Fase I
O-07 | Constructora / naves metálicas | Alero metálico semicubierto 10 × 5 m, altura libre 5,5 m, cubierta de chapa, adosado al frente de la nave. | m² | 50 | Fase I
O-08 | Constructora / naves metálicas | Platea de hormigón impermeable 10 × 5 m con pendiente y rejilla perimetral hacia la cámara separadora de hidrocarburos. | m² | 50 | Fase I
O-09 | Movimiento de suelos | Playón de maniobras: limpieza, compactación y enripiado técnico (espesor según estudio de suelos). | m² | 970 | Fase I
O-10 | Cercos | Cerco perimetral olímpico de 2 m de altura, con postes y alambre tejido. | ml | 172 | Fase I
O-11 | Cercos | Portón vehicular de 8 m (corredizo o de dos hojas) y puerta peatonal de 1,5 m. | gl | 1 | Fase I
O-12 | Instalador electricista matriculado | Conexión eléctrica trifásica, pilar de medición y tablero general (potencia a definir con la distribuidora). | gl | 1 | Fase I
O-13 | Sanitarista matriculado | Conexión de agua y desagüe cloacal (a red o a biodigestor, según factibilidad del PIC). | gl | 1 | Fase I
O-14 | Sanitarista matriculado | Cámara separadora de hidrocarburos para el efluente de lavado, con cámara de toma de muestras. | u | 1 | Fase I
O-15 | Seguridad e higiene | Protección contra incendio: matafuegos, señalización e iluminación de emergencia (Ley 19.587). | gl | 1 | Fase I
O-16 | Geotecnia | Estudio de suelos: ensayos de penetración e informe geotécnico. | gl | 1 | Fase I
O-17 | Profesional matriculado | Proyecto ejecutivo, plano de implantación en CAD, cálculo estructural y dirección de obra. | gl | 1 | Fase I
E-01 | Equipos industriales | Banco de prueba hidrostática para herramientas de pozo, con bomba de alta presión, registrador y recinto o pantalla de protección (presión de trabajo a definir según catálogo de herramientas). | u | 1 | Fase I
E-02 | Equipos industriales | Hidrolavadora industrial de agua caliente. | u | 1 | Fase I
E-03 | Almacenaje industrial | Racks pesados para tubulares y herramientas largas (niveles y capacidad por nivel a definir). | gl | 1 | Fase I
E-04 | Metrología | Herramientas de taller y metrología: calibres, micrómetros, roscas patrón y torquímetros, con certificados de calibración trazables. | gl | 1 | Fase I
E-05 | Informática | Equipos informáticos, red y sistema de trazabilidad de herramientas por códigos QR (etapa inicial). | gl | 1 | Fase I
F2-01 | Maquinaria / concesionario | Autoelevador diésel de 2,5 a 3 t. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1 | Fase II
F2-02 | Equipos de izaje | Monorriel o puente grúa de 3 a 5 t con aparejo eléctrico, sobre la estructura de la nave. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1 | Fase II
F2-03 | Concesionario | Camioneta 4x4 doble cabina. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1 | Fase II
Ítems F2-xx: cotización indicativa para la Fase II, no forman parte de la inversión de la Fase I.

## Comparativo
Comparativo de ofertas (montos sin IVA)
Completar el bloque de cada proveedor y su precio unitario por ítem (celdas amarillas). Mejor oferta = menor total sin IVA entre los proveedores que cotizaron.
[6 empty] | Proveedor 1 |  | Proveedor 2 |  | Proveedor 3
Proveedor
CUIT
Contacto
Fecha de cotización
Validez (días)
[5 empty] | Precios incluyen IVA (Sí/No) | No |  | No |  | No
[5 empty] | Alícuota IVA | 21% |  | 21% |  | 21%
Plazo de entrega / ejecución
Forma de pago
Código | Línea | Fase | Descripción | Unidad | Cantidad | P1 precio unitario | P1 total sin IVA | P2 precio unitario | P2 total sin IVA | P3 precio unitario | P3 total sin IVA | Mejor oferta sin IVA | Proveedor de la mejor oferta | Observaciones
O-01 | L01 | Fase I | Nave metálica 14 × 25 m (350 m²): fundaciones según estudio de suelos, pórticos metálicos, cerramientos laterales y cubierta de chapa prepintada, altura libre mínima 7 m, estructura dimensionada para monorriel de 3 a 5 t (a instalar en Fase II), canaletas y bajadas pluviales. | gl | 1
O-02 | L01 | Fase I | Piso de hormigón armado H30 para tránsito pesado, con juntas aserradas y terminación llaneada. | m² | 350
O-03 | L01 | Fase I | Portón industrial 8 × 6 m (seccional o corredizo) y puerta peatonal 1 × 2,1 m. | gl | 1
O-04 | L01 | Fase I | Instalación eléctrica interior de la nave: tablero seccional, tomas industriales trifásicos y monofásicos, iluminación LED de nave. | gl | 1
O-05 | L02 | Fase I | Módulo administrativo 10 × 6 m (60 m²) de alta aislación térmica: 2 oficinas y sala de reuniones, aberturas con DVH, instalación eléctrica y climatización. Incluye transporte, montaje y fundación. | u | 1
O-06 | L03 | Fase I | Módulo de servicios 5 × 8 m (40 m²): vestuarios con duchas, sanitarios y comedor del personal, instalación sanitaria y termotanque. Incluye transporte, montaje y fundación. | u | 1
O-07 | L04 | Fase I | Alero metálico semicubierto 10 × 5 m, altura libre 5,5 m, cubierta de chapa, adosado al frente de la nave. | m² | 50
O-08 | L04 | Fase I | Platea de hormigón impermeable 10 × 5 m con pendiente y rejilla perimetral hacia la cámara separadora de hidrocarburos. | m² | 50
O-09 | L05 | Fase I | Playón de maniobras: limpieza, compactación y enripiado técnico (espesor según estudio de suelos). | m² | 970
O-10 | L05 | Fase I | Cerco perimetral olímpico de 2 m de altura, con postes y alambre tejido. | ml | 172
O-11 | L05 | Fase I | Portón vehicular de 8 m (corredizo o de dos hojas) y puerta peatonal de 1,5 m. | gl | 1
O-12 | L06 | Fase I | Conexión eléctrica trifásica, pilar de medición y tablero general (potencia a definir con la distribuidora). | gl | 1
O-13 | L06 | Fase I | Conexión de agua y desagüe cloacal (a red o a biodigestor, según factibilidad del PIC). | gl | 1
O-14 | L06 | Fase I | Cámara separadora de hidrocarburos para el efluente de lavado, con cámara de toma de muestras. | u | 1
O-15 | L06 | Fase I | Protección contra incendio: matafuegos, señalización e iluminación de emergencia (Ley 19.587). | gl | 1
O-16 | L07 | Fase I | Estudio de suelos: ensayos de penetración e informe geotécnico. | gl | 1
O-17 | L07 | Fase I | Proyecto ejecutivo, plano de implantación en CAD, cálculo estructural y dirección de obra. | gl | 1
O-18 | L07 | Fase I | Tasas, derechos de construcción y permisos. Estimación interna: no se pide a proveedores. | gl | 1 | [8 empty] | Estimación interna: cargarla como P1 con el valor estimado.
E-01 | L08 | Fase I | Banco de prueba hidrostática para herramientas de pozo, con bomba de alta presión, registrador y recinto o pantalla de protección (presión de trabajo a definir según catálogo de herramientas). | u | 1
E-02 | L08 | Fase I | Hidrolavadora industrial de agua caliente. | u | 1
E-03 | L09 | Fase I | Racks pesados para tubulares y herramientas largas (niveles y capacidad por nivel a definir). | gl | 1
E-04 | L10 | Fase I | Herramientas de taller y metrología: calibres, micrómetros, roscas patrón y torquímetros, con certificados de calibración trazables. | gl | 1
E-05 | L11 | Fase I | Equipos informáticos, red y sistema de trazabilidad de herramientas por códigos QR (etapa inicial). | gl | 1
F2-01 | L12 | Fase II | Autoelevador diésel de 2,5 a 3 t. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1
F2-02 | L13 | Fase II | Monorriel o puente grúa de 3 a 5 t con aparejo eléctrico, sobre la estructura de la nave. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1
F2-03 | L14 | Fase II | Camioneta 4x4 doble cabina. Cotización indicativa para la Fase II. | u | 1
|  |  | Subtotal Fase I |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Subtotal Fase II (indicativo) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Los subtotales por proveedor solo suman los ítems que cada uno cotizó.
Note on G11: Alícuota general 21 %. Algunos bienes de capital tributan 10,5 %: corregir según la factura del proveedor.
Note on I11: Alícuota general 21 %. Algunos bienes de capital tributan 10,5 %: corregir según la factura del proveedor.
Note on K11: Alícuota general 21 %. Algunos bienes de capital tributan 10,5 %: corregir según la factura del proveedor.

## Resumen vs DDJJ
Resumen: mejor oferta contra el monto declarado en la DDJJ
Referencia: carpeta DDJJ, Paso 3 (Fase I declarada: $516 M sin IVA; Fase II indicativa: $130 M sin IVA). Mejor oferta sin IVA, tomada de «Comparativo».
Línea | Concepto | Fase | Grupo | Referencia DDJJ | Mejor oferta (suma de ítems) | Diferencia | Desvío | Ítems | Cotizados | Estado
L01 | Nave taller y depósito 350 m² | Fase I | Obra | 245000000 | 0 |  |  | 4 | 0 | Sin cotizar
L02 | Módulo administrativo 60 m² | Fase I | Obra | 42000000 | 0 |  |  | 1 | 0 | Sin cotizar
L03 | Módulo de servicios, vestuarios y comedor 40 m² | Fase I | Obra | 28000000 | 0 |  |  | 1 | 0 | Sin cotizar
L04 | Alero semicubierto 50 m² con platea impermeable | Fase I | Obra | 18000000 | 0 |  |  | 2 | 0 | Sin cotizar
L05 | Playón, cerco perimetral y portón | Fase I | Obra | 50000000 | 0 |  |  | 3 | 0 | Sin cotizar
L06 | Servicios e instalaciones | Fase I | Obra | 38000000 | 0 |  |  | 4 | 0 | Sin cotizar
L07 | Proyecto, dirección de obra, estudio de suelos y permisos | Fase I | Obra | 25000000 | 0 |  |  | 3 | 0 | Sin cotizar
L08 | Banco de prueba hidrostática y lavadora | Fase I | Equipamiento | 32000000 | 0 |  |  | 2 | 0 | Sin cotizar
L09 | Racks pesados | Fase I | Equipamiento | 18000000 | 0 |  |  | 1 | 0 | Sin cotizar
L10 | Herramientas de taller y metrología | Fase I | Equipamiento | 13000000 | 0 |  |  | 1 | 0 | Sin cotizar
L11 | Informática y trazabilidad QR | Fase I | Equipamiento | 7000000 | 0 |  |  | 1 | 0 | Sin cotizar
L12 | Autoelevador | Fase II | Equipamiento | 45000000 | 0 |  |  | 1 | 0 | Sin cotizar
L13 | Monorriel o puente grúa 3 a 5 t | Fase II | Equipamiento | 30000000 | 0 |  |  | 1 | 0 | Sin cotizar
L14 | Camioneta 4x4 | Fase II | Equipamiento | 55000000 | 0 |  |  | 1 | 0 | Sin cotizar
| Obra — Fase I |  |  | 446000000 | 0 |  |  | 18 | 0 | Sin cotizar
| Equipamiento — Fase I |  |  | 70000000 | 0 |  |  | 5 | 0 | Sin cotizar
| TOTAL FASE I (monto declarado) |  |  | 516000000 | 0 |  |  | 23 | 0 | Sin cotizar
| Fase II (indicativo) |  |  | 130000000 | 0 |  |  | 3 | 0 | Sin cotizar
La diferencia y el desvío solo se calculan cuando la línea tiene al menos un ítem cotizado; una línea «Incompleta» subestima el costo real.
Línea L07 incluye tasas y permisos (O-18), que no se piden a proveedores: cargar la estimación interna en «Comparativo».
La DDJJ se declara sin IVA: las referencias y las ofertas se comparan sobre la misma base.
Note on E4: Fuente: carpeta DDJJ de XANTRAX, Paso 3, decisión de declarar $516 M en la Fase I (dato del usuario).